福建中医药大学附属人民医院

采购货物和服务项目

# 采 购 文 件

# 采购编号: 闽人院购医 [2017]7号

项目名称: 心肺复苏模拟人

采购单位：福建中医药大学附属人民医院

承办科室： 设备科

院内公开招标采购邀请

福建中医药大学附属人民医院医对下述货物及服务进行院内公开招标采购，现欢迎有能力提供本采购文件所述货物及服务的国内制造商或供货商参加本次公开采购。

1. 采购编号：闽人院购医[2017]7号

2. 货物名称、数量及主要技术规格：见后附：采购货物一览表。

3. 报名时限:  凡愿意参加竞价采购的合格制造商或供货商，请于2017年11月7日上午8:00至 2017年11月13日下午17:30到福建中医药大学附属人民医院设备科（5号楼706室）现场书面报名。

4. 截止时间：投标文件应在 2017年11月14日上午9:00 （北京时间）前送至福建中医药大学附属人民医院5号楼七层706办公室，逾期收到或不符合规定的招标文件恕不接受。

5. 开标时间、地点： 2017年11月14日上午9:00（北京时间）在福建中医药大学附属人民医院7号楼1层开标室，进行开标评标。

6. 凡对本次招标有疑问，请在开标日之前 2个工作日，以信函或邮件的形式与设备科联系。

7、以上如有变更，福建中医药大学附属人民医院设备科会通过福建中医药大学附属人民医院官网院务公开栏上公布或电话通知，请参加招标供应商关注。

8、开票信息

采购单位：福建中医药大学附属人民医院

地  址：福建省福州市台江区817中路602号

税  号：350100488003159

开户银行：建设银行福州市南门支行

开户名称：福建中医药大学附属人民医院（省人民医院）

银行帐号：35001876107050004357

附：

| 合同包 | 项目名称 | 使用 科室 | 数量 | 简要 技术指标 | 采购单位 | 联系方式 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模拟人 | 医务科 | 2个（高低端各一个） | 详见 采购文件 | 福建中医药大学附属人民医院 | 0591- 83941086 | 福建省福州市 817中路602号 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

医用设备院内公开招标采购文件

一、采购流程

    - 采购公告时限：自2017年11月7日起至2017年11月14日止。

    - 在提交投标文件截止日（即2017年11月14日）的上午9：00前，各供货商将商务证明材料、供货一览表、配置清单、易损零配件和消耗品清单、技术参数对照表等资料胶装成册，统一密封（封口处加盖单位公章）后的一式四份交我院采购部。9：00准点，双方现场确认供货商所递资料密封完整性，并向参与竞争的供货商现场宣读各供货商的供货一览表。

    - 宣读各供货商的供货一览表之后，对各供应商的资质进行审核，以最低价评标法（根据投标人响应招标文件中商务、技术等要求情况。投标响应高于标准的，不考虑降低评标价；低于招标文件要求的，其中带★每偏离招标文件技术要求一项，其评标价将在投标价的基础上增加3%，其余每偏离招标文件技术要求一项，其评标价将在投标价的基础上增加2%）选定供货商；并将结果予以公示、书面或电话通知中标供货商。

    - 供货商接到中标通知后，应在15天内与我院采购部门办理供货合同签定事宜；逾期不办理者，我院将取消其供货资格。

二、商务要求

1、供货商应提供以下商务证明材料：

  - 营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一也可）

  - 参与竞争的企业对经办人的法人授权书、经办人身份证复印件（请带身份证原件备查）、供货一览表、配置清单、易损零配件和消耗品清单和售后服务承诺书, *技术指标偏离表*；

  - 供货一览表、配置清单、易损零配件和消耗品清单应列明货物的名称、品牌、生产厂家、型号规格、计量单位、供货数量、单价等；

  - 售后服务承诺书应说明售后服务机构的名称、地址、技术人员数量和素质情况、保修期时限、保修期服务内容、故障响应时间、故障解决时限、保修期结束后维修收费标准；

  - 产品如属授权经营的，供货商应提供授权书复印件；

  - 以上所有材料必须加盖供货单位公章，复印件需注明与原件一致，胶装成册。

- 项目概况

（一）合同包1

  - 采购设备名称：心肺复苏模拟人

  - 数量：2个

  - 采购方式：院内公开招标采购

  - 采购时间：2017年11月14日

  - 设备总价：小于11.5万元

低端心肺复苏模拟人技术参数

1、真实的解剖结构, 包括仰头抬颚、按压深度、按压力度和胸部起伏

2、传感器显示正确的手部位置

3、在使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供适当的胸部起伏

4、增强测量和反馈的能力

5、可以连接电子显示器

*6、配电子显示器

7、新版高质量CPR模型电子显示器具备了更强的测量，监测和提高CPR技能的能力。

*8、新版电子显示器提供三种使用模式： • 反馈、• 考核 (隐藏反馈) • 评估

9、按压深度, 按压速率, 回弹程度均可实时反馈, 另外会有不同音效反映你的吹气量是否正确。

10、练结束后，显示器可作总结反馈，显示正确按压和吹气的分数，实际按压的时间和整个CPR 过程的总时间。

11、符合美国心脏协会（AHA）2015心肺复苏指南按压和呼吸标准

*12、模型可按压50万次，可提供原厂测试报告证明

*13、在中国内地拥有原厂生产商直接设立的售后机维修点并出具证明

高端心肺复苏模拟人技术参数

1、真实的解剖结构, 包括仰头抬颚、按压深度、按压力度和胸部起伏

2、传感器显示正确的手部位置

3、在使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供适当的胸部起伏

4、增强测量和反馈的能力

5、可以连接电子显示器

*6、配simpad Plus 报告仪，配装有报告系统软件的笔记本电脑

7、新版高质量CPR模型电子显示器具备了更强的测量，监测和提高CPR技能的能力。

8、按压深度, 按压速率, 回弹程度均可实时反馈, 另外会有不同音效反映你的吹气量是否正确。

9、练结束后，报告仪可作总结反馈，显示正确按压和吹气的分数，实际按压的时间和整个CPR 过程的总时间。

10、符合美国心脏协会（AHA）2015心肺复苏指南按压和呼吸标准

*11、模型可按压50万次，可提供原厂测试报告证明

*12、在中国内地拥有原厂生产商直接设立的售后机维修点并出具证明

13、报告仪可以连接多个模型同时教学考核（通过蓝牙最多连接6个模型）、

14、操作系统兼容: Windows XP, Vista or W7（大多数W8系统计算机, 不包括 W8 RT 版本）

15、详细的评估反馈界面，评估界面可以打印

*16、无线电子报告系统（配电脑）

供货一览表

供货商名称：                                采购编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购总价 |  |

1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

供货商代表签字：