科研实验室主要实验仪器

科研实验室现有主要仪器：

| 资产名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁净工作台 | SW-CJ-1F | 上海苏净安泰 | 主要细胞培养 |
| 离心机 | TD25-WS | 福建省医疗器械公司 | 离心 |
| 超声波清洗机 | KS-500E1 | 福州瑞豪医疗器械有限公司 | 清洗 |
| 酸度计 | PB-10台式 | 赛多利斯集团 | 测PH |
| 倒置荧光显微镜 | DMIL | 德国徕卡仪器有限公司 | 观察荧光 |
| 倒置显微镜 | DMIL | 德国徕卡仪器有限公司 | 观察细胞 |
| 凝胶成像分析系统 | WD-9413A | 北京六一仪器厂 | 分析凝胶 |
| 洗板机 | TECAN Hydroflex | 奥地利 | 洗ELISA板 |
| 蛋白印迹装置 | Mini PROTRAN& Trans-Blot | 美国 | Western Blot |
| 琼脂糖水平电泳仪 | 31DN | BioRad | 电泳 |
| 超纯水机 | Synergy UV | 美国 | 用于配制抗体等试剂 |
| 电泳仪 | Powerpac | 美国 | 电泳 |
| 电子天平 | JY6002 | 上海衡平 | 称重 |
| 安全加热灯 | ZH3000C | 杭州藏汉 | 生物安全柜标本灼烧 |
| 低转速冷冻离心机 | L阿伯副歌400R | 美国 | 原代细胞培养的离心 |
| 恒温金属浴 | K30 | 浙江金坛 | 加温 |
| 恒温鼓风干燥箱 | DHG-9246A | 上海精宏实验设备有限公司 | 干燥 |
| 低温高速离心机 | 5430R | 德国eppendorf | 抽提RNA和质粒等 |
| 流式细胞仪 | FC500 | 美国 | 流式细胞术 |
| 梯度PCR仪 | ABI/Veriti | Life | PCR |
| 电转仪 | Multiporator | Eppendorf | 将DNA或RNA导入原核和真核细胞 |
| 生物安全柜（全排） | BSC-1300ⅡB2 | 苏净安泰 | RNA抽提、毒性试验的操作 |
| 生物安全柜（半排） | BSC-1300ⅡA1 | 苏净安泰 | DNA抽提、细胞培养 |
| 超净工作台 | SW-CJ-1F | 苏净安泰 | 处理动物组织、细胞培养 |
| 核酸蛋白质测定仪 | Biophotomete plus | Eppendorf | 核酸浓度的测定 |
| 超低温冰箱 | Forma 902 | Scientific | 低温保存 |
| 二氧化碳培养箱 | Forma371 | Scientific | 细胞培养 |
| 超声波细胞破碎仪 | JY92-IIN | 宁波新芝 | 破碎组织、细菌、病毒以及其他细胞结构 |
| 恒温恒湿培养箱 | LHS-100CH | 上海一恒 | 恒温培养 |
| 制冰机 | XB70 | Grant | 制冰 |
| 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3750 | SANYOO | 高压灭菌 |
| 脱色摇床 | Zhwy-334 | 上海智诚 | 考马斯亮蓝染色和脱色时的振荡晃动等 |
| 恒温培养摇床 | Zhwy-1102c | 上海智诚 | 构建质粒等 |
| 实时定量PCR仪 | CFX96 | BioRad | 定量PCR检测 |
| 组织匀浆机 | T10 | 广州仪科实验室技术有限公司 | 组织匀浆 |
| 酶标仪 | Sunrise TM | 奥地利TECAN公司 | 测定OD值 |
| 生物显微镜 | DM500 | 德国徕卡仪器有限公司 | 观察细胞等 |
| 普通PCR仪 | ABI/2720 | Life | PCR和逆转录 |
| 微型离心机 | Minispin | Eppendorf | 离心EP管 |
| 托盘3D混合仪 | RH-24 | 杭州米欧 | WB时用于抗体反应 |
| 化学发光成像系统 | ChemiDocXRS+ | BioRad | WB结果曝光及胶曝光等 |
| 磁珠分选仪 | 4通道 | 美天旎 | 细胞分选 |
| 液氮罐 | Biocane 47 | Barnstead Thermolyne | 细胞冻存 |

| 福建中医药大学附属人民医院科研实验室 |
| --- |
| 仪器设备使用收费标准（暂定） |
| 序号 | 项目 | 收费标准 | 备注 |
|  |  | 校内 | 校外 |  |
| 1 | 基本实验费 | 6元/天•人 | 12元/天•人 | 水电、场地、后勤、基础仪器的使用 |
| 2 | 细胞培养室使用费 | 5元/天•人 | 10元/天•人 |  |
| 3 | 流式细胞分析检测 | 50元/上样管 | 70元/上样管 | 样本自行处理，上机包括上样及分析 |
| 4 | 免疫组化与特殊染色 | 6元/样品 | 10元/样品 |  |
| 5 | 荧光显微镜观察 | 50元/小时 | 80元/小时 |  |
| 6 | 实时荧光定量PCR仪 | 50元/次 | 80元/次 |  |
| 7 | 梯度PCR仪 | 免费 | 20元/小时 |  |
| 8 | Western blot系列 | 50元/次 | 80元/次 |  |
| 9 | -80度冰箱 | 5元/样 | 8元/样 | 标本保存，超过1年同时收取50元/月 |
| 10 | -20度冰箱 | 3元/样 | 5元/样 | 标本保存，超过1年同时收取50元/月 |
| 11 | 冰箱（试剂存放） | 50元/月 | 70元/月 | 前6个月不收费，超过6个月即收费 |
| 12 | 场地使用费 | 5元/天•人 | 8元/天•人 | 针对短期使用 |
| 13 | 酶标仪 | 30元/板 | 50元/板 | 针对短期使用 |
| 14 | 洗板机 | 50元/板 | 70元/板 | 针对短期使用 |
| 15 | 722分光光度计 | 2元/样 | 5元/样 | 针对短期使用 |
| 16 | 水浴箱 | 20元/板 | 30元/板 | 针对短期使用 |

注：1.不足1小时的按1小时计费。试剂、耗材自备。短期使用的项目针对研究生的长期使用免费。

| 福建中医药大学附属人民医院科研实验室 |
| --- |
| 委托实验加工收费标准（暂定） |
| 序号 | 项目 | 收费标准 | 备注 |
|  |  | 校内 | 校外 |  |
| 1 | 定量PCR服务 | ①检测一个基因：150元/样 ②检测多个基因：150元/样+50元/样·基因 | ①检测一个基因：200元/样 ②检测多个基因：200元/样+50元/样·基因 | ①服务包含总RNA提取、核酸浓度检测、逆转录和荧光定量PCR检测 ②样本数量金额要在确定服务时具体核算 |
| 2 | Western blot服务 | ①检测一个蛋白：250元/样 ②检测多个蛋白：250元/样+70元/样·蛋白 | ①检测一个蛋白：300元/样 ②检测多个蛋白：350元/样+70元/样·蛋白 | ①服务包括标本的制备、总蛋白检测、跑胶、转膜、抗原抗体反应和曝光。 ②样本数量金额要在确定服务时具体核算 |
| 3 | 细胞流式检测 | ①细胞凋亡检测： 100元/上样管 ②细胞普通流式检测：100元/上样管 ③细胞周期检测： 120元/上样管 | ①细胞凋亡检测： 120元/上样管 ②细胞普通流式检测：120元/上样管 ③细胞周期检测： 150元/上样管 | 客户需提供合适规格的细胞、对细胞样本处理的相关试剂或试剂盒级耗材。 |
| 4 | ELISA检测 | 15元/孔 | 20元/孔 | 不足48孔按48孔算，不足96孔按96孔算 |
| 5 | 化学法检测 | 15元/管 | 20元/管 |  |

注：1.不足1小时的按1小时计费

- 以上检测服务类项目样本、试剂和耗材自备

3..以上检测服务类项目只提供原始数据结果。