## Sheet1
检验科、科研实验室和制剂室医疗设备校准项目
科室 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 要校准的参数
科研实验室 | 分光光度计 | 722N | 2 | 吸光度等
科研实验室 | 酶标仪 | TECAN Sunrise、TECAN F50 | 2 | 光强、光路、吸光度等
科研实验室 | 恒温金属浴 | K30、OSE-DB-01、TU-100 | 3 | 温度等
科研实验室 | 单道移液器 | Eppendorf | 44 | 取液量等
科研实验室 | 八道移液器 | Eppendorf | 2 | 取液量等
科研实验室 | 电动单道移液器 | Eppendorf | 2 | 取液量等
科研实验室 | 梯度PCR | ABI Veriti、MiniAmp Plus | 2 | 激光强度、光路等
科研实验室 | 荧光定量PCR | Bio-rad CFX96、SLAN-96P | 2 | 激光强度、光路等
科研实验室 | 精密天平 | BT-224S、BSA224S-CW | 2 | 称量精度等小数点后4位
科研实验室 | 电子天平 | BSA2202S-CW | 1 | 称量精度等小数点后2位
科研实验室 | 高速冷冻离心机 | Hettich UNIVERSAL 32R、湘立 TGL-16、湘立 Cenlee20R、Thermo LABOFUGE 400R、Eppendorf 5910R、中科中佳 LC-404R等 | 7 | 温度、转速
科研实验室 | 高速常温离心机 | 中科中佳 HC-2062、湘仪TDZ5-WS、中科中佳 SC-3614、湘立 CLT550、Eppendorf minispin、湘立 TG16-W等 | 8 | 转速
科研实验室 | 二氧化碳培养箱 | PHC MCO-18AC、PHCbi MCO-170AICUVDL-PC、维根 WCI-180 | 4 | 温度等
科研实验室 | 三气培养箱 | 维根 WCT-180T | 1 | 温度等
医学检验科 | -80℃超低温冰箱 | DW-86L388J、DW-86L486、DW-86L388J | 3 | 温度等
医学检验科 | 冰箱 | MBR-506D(H) | 1 | 温度等
医学检验科 | 低温冷冻箱 | 2ku-b100 | 1 | 温度等
医学检验科 | 冷藏冰箱 | 流水线上 | 1 | 温度等
医学检验科 | 血液保存箱 | HXC-608 | 1 | 温度等
医学检验科 | 医用冰箱(2-8°C) | HYC-390 | 3 | 温度等
医学检验科 | 医用低温保存箱 | DW-40L278J、DW-40L508J、DW-40L348J、DW-40L92 | 9 | 温度等
医学检验科 | 医用低温冷冻冰箱 | DW-25L276 | 1 | 温度等
医学检验科 | 医用冷藏冰箱 | HYC-940、HYC-1031GD | 22 | 温度等
医学检验科 | 医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-290、HYCD-205、HYCD-282C | 9 | 温度等
医学检验科 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 1 | 温度等
医学检验科 | 离心机 | MiniSpin、EPPENDOF高速、SC-3616、SC-3610、SC-3612、SC-2517、LC-10C等 | 30 | 转速
医学检验科 | 低速冷冻离心机 | KDC-2046、TGL-16、雅培流水线上 | 12 | 温度、转速
医学检验科 | 检验分析用纯水设备 | TCHS-10RO/100F、TCHS-10RO/600F、TCHS-05RO/70F | 4 | 水质、电导等
医学检验科 | 超纯水系统 | EKWS-AB11-100L、CCH-H40 | 2 | 水质、电导等
医学检验科 | 恒温金属浴 | OSE-DB-01、DNK-M016-024 | 2 | 温控
医学检验科 | 酶标仪 | SUNRISE、MB-580 | 3 | 吸光度,波长
医学检验科 | 游标卡尺 | (0~150)mm | 1 | 质量，精密度，准确性
医学检验科 | 电子天平 | JY2001 | 1 | 称量精度等小数点后1位
医学检验科 | 电子天平 | JA-1203 | 1 | 称量精度等小数点后3位
医学检验科 | 二氧化碳培养箱 | MCO-18AC、Forma 371、311 | 3 | 温度、CO2浓度等
医学检验科 | 霉菌培养箱 | MJ-250F-1、MJP150 | 2 | 温度、CO2浓度等
医学检验科 | 恒温培养箱 | DHP-9160 | 1 | 温度等
医学检验科 | 生化培养箱 | PSH-100 | 1 | 温度等
医学检验科 | 便携电导仪 | 便携式 | 2 | 电导率等
医学检验科 | 单道移液器 | 艾本德等 | 77 | 取液量等
医学检验科 | 八道移液器 | 艾本德等 | 19 | 取液量等
医学检验科 | 玻璃移液管 | 无 | 16 | 取液量等
医学检验科 | 微量分光光度计 | X5 | 1 | 吸光度等
医学检验科 | 浊度仪 | MICRO-CHES PLUS | 1 | 浊度等
制剂室 | 单道移液器 | 艾本德等 | 20 | 取液量等
制剂室 | 生化培养箱 | BI-250、BI-150 | 2 | 温度、湿度等
制剂室 | 药品稳定性试验箱 | DMT150S | 1 | 温度、湿度等
制剂室 | 酸度计 | PB-10 | 1 | 电极、PH示值
制剂室 | 紫外分光光度计 | uv-3200 | 1 | 波长、吸光度、杂散光
制剂室 | 电导率仪 | DDSJ-308F | 1 | 电导率等
制剂室 | 旋光仪 | WZZ-2 | 1 | 旋光度等
制剂室 | 阿贝折射仪 | Wzs-1 | 1 | 折射率等
制剂室 | 电子天平 | CPA-225D | 1 | 称量精度等小数点后4位
制剂室 | 天平 | 无 | 13 | 称量精度等小数点后2位