## Sheet2
医用新耗材
序号 | 申购科室 | 耗材名称 | 适用范围
1 | 病理科 | DAB显色试剂（免疫组织化学法） | 专机专用试剂耗材适用于迈新品牌全自动免疫组化机。
2 | 1-4F | 动静脉留置针 | 该产品用于对患者建立外周动脉或静脉通路,带阀型产品适用于动脉血压监测及连续动脉血气的监测，采集动脉血标本。
3 | 医学检验科 | 革兰氏染色专用载玻片 | 专机专用耗材适用于丽拓品牌阴道分泌物分析仪。
4 | 医学检验科 | 革兰染色液 | 专机专用耗材适用于丽拓品牌阴道分泌物分析仪。
5 | 医学检验科 | 阴道炎检测试剂盒(化学反应法) | 专机专用耗材适用于丽拓品牌阴道分泌物分析仪。
6 | 医学检验科 | 样本稀释液 | 专机专用耗材适用于丽拓品牌阴道分泌物分析仪。
7 | 医学检验科 | 流水线式全自动酶联免疫工作站系统维护液 | 专机专用耗材适用于艾德康品牌流水线式全自动酶联免疫工作站。
8 | 医学检验科 | 流水线式全自动酶联免疫工作站吸头（800ul） | 专机专用耗材适用于艾德康品牌流水线式全自动酶联免疫工作站。
9 | 医学检验科 | 流水线式全自动酶联免疫工作站吸头(300ul) | 专机专用耗材适用于艾德康品牌流水线式全自动酶联免疫工作站。
10 | 肾病科（血透室） | 一次性使用血液灌流器 | 本产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内生性和外源性的毒性物质。
11 | 心血管科二区 | 植入式心脏起搏器 | 该产品用于提供心动过缓起搏和频率适应性起搏，以治疗缓慢性心律失常。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械，在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床 1.5T 或 3T 场强的磁共振成像检查。
12 | 心血管科二区 | 一次性使用心腔内超声诊断导管 | 适用于心脏及心脏大血管、心内解剖结构的超声成像。
13 | 心血管科二区 | 靶向灌注导管 | 靶向灌注导管适用于经皮穿刺法血管内靶向介入诊断或治疗病变组织的液体灌注，其临床应用功能为冠状动脉血管分支选择性造影诊断、选择性给药治疗。
14 | 心血管科二区 | 冠脉乳突球囊扩张导管 | 该产品适用于冠状动脉缺血患者冠状动脉狭窄部分的球囊扩张。
15 | 治未病科（体检科） | 胶囊内窥镜 | 专机专用耗材适用于安翰品牌磁控胶囊胃镜系统。
16 | 消化科 | 内窥镜使用一次性软组织闭合夹系统 | 用于胃肠道中组织吻合，可用来止血或对胃肠道组织创口进行闭合治疗，也可用于标记创口。
17 | 消化科 | 一次性使用胃造口营养输送装置 | 通过穿刺技术，在胃内形成安全有效的喂养通道，用于肠内营养。
18 | 消化科 | 导丝导引球囊扩张导管 | 该产品适用于成人和青少年在内窥镜检查下进行消化道狭窄部位扩张手术。
19 | 消化科 | 软性内镜用高频手术器械 | 产品通过软性内镜钳道进入消化道、呼吸道，通以适用于内镜的高频电流，在内镜的直视下进行活检、息肉摘除和止血的手术。
20 | 血管外科 | 静脉支架系统 | 该产品预期在髂总静脉内使用，用于治疗非血栓性髂静脉压迫综合征。
21 | 血管外科 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统适用于栓塞手术中阻塞或减缓外周血管系统中的血流流速。此器械不适用于神经血管。
22 | 血管外科 | 一次性使用静脉腔内射频闭合导管 | 专机专用耗材适用于雷盛品牌静脉腔内射频闭合设备。
23 | 医学检验科 | 层粘连蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清中层粘连蛋白（LN）的含量，临床上主要用于肝纤维化的辅助诊断。
24 | 医学检验科 | 透明质酸测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清中透明质酸的含量，临床上主要用于肝纤维化的辅助诊断。
25 | 医学检验科 | Ⅳ型胶原测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清中Ⅳ型胶原（Col Ⅳ）的含量，临床上主要用于肝纤维化的辅助诊断。
26 | 眼科 | 囊袋张力环 Capsular Tension Ring | 该产品是一种植入眼内的医用光学辅助器具，适用于白内障摘除联合人工晶体植入手术，在白内障囊外摘除或者超声乳化后吸除后用于帮助维持囊袋。
27 | 血管外科 | 一次性使用外周斑块切除装置 | 适用于外周血管系统的斑块切除。可用于严重钙化的血管病变。本产品不适用于冠脉、颈动脉、髂动脉或肾动脉。