## Sheet2
医用新耗材
序号 | 申购科室 | 耗材名称 | 适用范围
1 | 病理科 | PD-L1（克隆号E1L3N）抗体 | 已获批胃癌伴随诊断注册证，即用型试剂
2 | 病理科 | HER2抗体 | 已获批胃癌伴随诊断注册证，即用型试剂
3 | 病理科 | FOLR1/FRa抗体 | 即用型试剂
4 | 病理科 | TROP2抗体 | 即用型试剂
5 | 病理科 | TRPS1抗体 | 即用型试剂
6 | 病理科 | FGFR2b抗体 | 即用型试剂
7 | 病理科 | HP抗体 | 即用型试剂
8 | 病理科 | EBER检测试剂盒（原位杂交法） | 通过原位杂交（ISH）法检测福尔马林固定石蜡包埋的组织切片中表达的E-B病毒编码的RNA (EBER)。临床上为医师提供诊断的辅助信息。
9 | 病理科 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断染色液（β-半乳糖苷酶、碱性磷酸酶） | 体外诊断试剂，用于肠道脱落细胞学样本，方法学为特殊染色及酶组织化学染色，β-半乳糖苷酶、碱性磷酸酶均有相应的注册证
10 | 耳鼻喉科 | 人工耳蜗植入体 | 用于治疗12个月及以上患者的双耳重度和极重度感音神经性耳聋。该产品属于磁共振环境条件安全医疗器械。在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查
11 | 医学检验科 | 百日咳杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 适用于百日咳杆菌脱氧核糖核酸检测的内部质量控制，用于监测检测过程的精密度。
13 | 医学检验科 | 甲型/乙型流感病毒复合室内质控品（胶体金） | 用于使用胶体金方法进行甲型/乙型流感病毒抗原检测的内部质量控制，监测检测过程的精密度。
14 | 医学检验科 | 人乳头瘤病毒（HPV 细胞）复合型质控品Ⅰ | 用于人乳头瘤病毒（HPV）核酸检测(流式荧光杂交法)的室内质量控制，监测检测方法的精密度。要求此质控品为第三方人源基 质质控品，需包含HPV高危型和低危型等多种分型，至少包括复合 16、18、52、58、6、11等型。
15 | 医学检验科 | 人乳头瘤病毒（HPV 细胞）复合型质控品Ⅱ | 用于人乳头瘤病毒（HPV）核酸检测(流式荧光杂交法)的室内质量控制，监测检测方法的精密度。要求此质控品为第三方人源基 质质控品，需至少包括复合 66、51、56、16、44型等型。
16 | 医学检验科 | 人乳头瘤病毒（HPV 细胞）复合型质控品Ⅳ | 用于人乳头瘤病毒（HPV）核酸检测(流式荧光杂交法)的室内质量控制，监测检测方法的精密度。要求此质控品为第三方人源基 质质控品，需至少包括复合 39、73、53、45、43型等型。
17 | 医学检验科 | 异常凝血酶原(PIVKA-II)测定试剂盒 | 用于体外定量测定人血清中的异常凝血酶原(PIVKA-II)
19 | 眼科 | 一次性使用超声乳化冲洗吸引管路套件 | 用于眼科白内障超声乳化手术时的抽吸、灌注液体。