附件二

易损配件清单

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 100 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | 只 | 10 |
| 3 | 探测器通用底座 | 只 | 10 |
| 4 | 电子编码器 | 只 | 2 |
| 5 | 定位底座 | 只 | 2 |
| 6 | 编址接口模块 | 只 | 2 |
| 7 | 终端器 | 只 | 2 |
| 8 | 接口模块 | 只 | 2 |
| 9 | 手动火灾报警按钮 | 只 | 20 |
| 10 | 隔离器 | 只 | 2 |
| 11 | 火灾光警报器 | 只 | 2 |
| 12 | 火灾声警报器 | 只 | 2 |
| 13 | 非编码火灾声光警报器 | 只 | 2 |
| 14 | 火灾声光警报器 | 只 | 10 |
| 15 | 编码单输入模块 | 只 | 2 |
| 16 | 编码单输入/单输出模块 | 只 | 50 |
| 17 | 编码双输入/双输出模块 | 只 | 1 |
| 18 | 双动作切换模块 | 只 | 1 |
| 19 | 切换模块 | 只 | 1 |
| 20 | 消火栓按钮 | 只 | 10 |
| 21 | 总线中继器 | 只 | 1 |
| 22 | 总线接线箱 | 只 | 1 |
| 23 | 消防水带65mm*25m | 条 | 30 |
| 24 | 消防水枪枪头 | 个 | 30 |
| 25 | 消防栓扳手 | 个 | 2 |
| 26 | 防毒面罩 | 个 | 200 |
| 27 | 消防喷淋头 | 个 | 10 |
| 28 | 消防栓面板 | 块 | 10 |
| 29 | 消火栓门锁 | 个 | 60 |
| 30 | 消防栓门框/1800*700 | 个 | 1 |
| 31 | 消火栓门框/1000*650 | 个 | 1 |
| 32 | 消火栓门框/65*80 | 个 | 1 |
| 33 | 消防应急灯 | 个 | 30 |
| 34 | 消防疏散指示灯面板 | 块 | 10 |
| 35 | 通用壁挂式亚克力板安全出口灯 | 个 | 50 |
| 36 | 通用壁挂式亚克力板疏散指示灯 | 个 | 50 |
| 37 | 嵌入式亚克力板疏散指示灯330*120mm | 个 | 1 |
| 38 | 嵌入式亚克力板疏散指示灯360*165mm | 个 | 1 |
| 39 | 嵌入式亚克力板疏散指示灯390*155mm | 个 | 1 |
| 40 | 嵌入式亚克力板疏散指示灯395*170mm | 个 | 1 |
| 41 | 嵌入式亚克力板疏散指示灯430*180mm | 个 | 1 |
| 42 | 防火门顺位器 | 个 | 6 |
| 43 | 防火门电动闭门器 | 个 | 5 |
| 44 | 防火门电磁释放器 | 个 | 3 |
| 45 | 机械闭门器 45公斤 | 个 | 1 |
| 46 | 机械闭门器 65公斤 | 个 | 1 |
| 47 | 火灾显示器/层显 | 个 | 4 |
| 48 | 消防电话分机（壁挂） | 部 | 16 |
| 49 | 消防电话分机（插孔手提） | 部 | 1 |
| 50 | 壁挂式智能应急疏散指示灯（欧普照明） | 个 | 10 |
| 51 | 消防应急圆形地埋灯（欧普照明） | 个 | 10 |
| 52 | 电线RVS-2*1.5 | 米 | 600 |
| 53 | 电线RVS-2*2.5 | 米 | 600 |
| 54 | 电线ZR-RVS1.5 | 米 | 600 |
| 55 | 电线ZR-RVS2.5 | 米 | 600 |
| 56 | 电线ZR-BV1.5 | 米 | 200 |
| 57 | 电线ZR-BV2.5 | 米 | 200 |
| 58 | JPG管-DN20 | 米 | 600 |
| 59 | 镀锌管DN16 | 米 | 200 |
| 60 | 镀锌管DN25 | 米 | 200 |
| 61 | 金属软管DN20 | 米 | 200 |
| 62 | 通用底盒 | 个 | 5 |
| 63 | 水力警玲 | 个 | 5 |
| 64 | 压力开关 | 个 | 5 |
| 65 | 水泵接合器DN100 | 台 | 1 |
| 66 | 明杆法兰闸阀DN65 | 台 | 1 |
| 67 | 明杆法兰闸阀DN100 | 台 | 1 |
| 68 | 明杆法兰闸阀DN150 | 台 | 1 |
| 69 | 法兰明杆蝶阀 DN65 | 台 | 1 |
| 70 | 法兰明杆蝶阀 DN100 | 台 | 1 |
| 71 | 法兰明杆蝶阀 DN150 | 台 | 1 |
| 72 | 机械密封圏 | 个 | 1 |
| 73 | GST-TS-Z01A智能总线制消防电话主机 | 台 | 1 |
| 74 | 防火门控制箱NLD200 | 台 | 1 |
| 75 | 消火栓栓头SN65 | 个 | 1 |
| 76 | 水泵接合器DN150 | 个 | 1 |
| 77 | 应急电源模块 | 个 | 1 |
| 78 | GST500液晶屏（LED） | 块 | 1 |
| 79 | GST500开关板(高电压) | 块 | 1 |
| 80 | GST500面膜 | 块 | 1 |
| 81 | GST500微型打印机 | 台 | 1 |
| 82 | GST5000主板 | 块 | 1 |
| 83 | GST5000 AC-DC电源 | 块 | 1 |
| 84 | GST5000 DC-DC电源 | 块 | 1 |
| 85 | 火灾显示盘接口卡（GST5000适用） | 块 | 1 |
| 86 | GST5000母板 | 块 | 1 |
| 87 | GST5000主机箱 | 块 | 1 |
| 88 | GST-NNET-02接口卡(500/5000/9000主机用) | 块 | 1 |
| 89 | GST-INET-02RS485联网接口卡（500/5000） | 块 | 1 |
| 90 | GST-INET-03(GST500\5000\9000)集成接口卡 | 块 | 1 |
| 91 | GST-INET-03A (GST500/5000/9000)集成接口卡 | 块 | 1 |
| 92 | GST-LWK5000联网接口卡 | 块 | 1 |
| 93 | JB-HB-GST242火灾报警控制器（联动型）单回路板 | 块 | 1 |
| 94 | JB-HB-GST484火灾报警控制器（联动型）双回路板 | 块 | 1 |
| 95 | GST-LD-D02智能电源盘 | 台 | 1 |
| 96 | GST-LD-D06智能电源盘 | 台 | 1 |
| 97 | GST-LD-KZ014直接控制盘（14） | 块 | 1 |
| 98 | KZK-100直接控制卡 | 块 | 1 |
| 99 | 6路灯键板 | 块 | 1 |
| 100 | 6路输出板 | 块 | 1 |
| 101 | 4路灯键板 | 块 | 1 |
| 102 | 4路输出板 | 块 | 1 |
| 103 | 编码广播模块 | 个 | 1 |
| 104 | GST-GF150W 150W广播功率放大器 | 台 | 1 |
| 105 | GST-GF300W 300W广播功率放大器 | 台 | 1 |
| 106 | GST-GF500W 500W广播功率放大器 | 台 | 1 |
| 107 | GST-GBFB-200/MP3广播分配盘 | 台 | 1 |
| 108 | 门磁开关JBF62D-33P | 个 | 2 |
| 109 | 液位柱 | 个 | 2 |
| 110 | 液位显示器 4G卡 | 个 | 4 |

备注：以上配件报价含人工、系统调试、运输、安装、税费等费用。