福建中医药大学

附属人民医院

公开招标文件

院内招标：闽人院购后[2026]08号

项目名称：肛肠挂线手术用器械委托研发服务项目

采购人：福建中医药大学附属人民医院

2026年4月

一、公开招标邀请

福建中医药大学附属人民医院对肛肠挂线手术用器械委托研发服务项目进行院内公开招标采购，现欢迎有能力提供产品的投标人前来提交密封的报价。

- 公示时间：2026年04月16日至2026年 4月27日。

- 2.递交投标文件截止时间：2026年04月27日，上午：09:30（北京时间）。超过递交截止时间递交的投标文件恕不接受。投标文件开标后概不退还，逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按公开招标文件要求密封的投标文件均不予接受。

3.评标开始时间：2026年04月27日，上午：09:30（北京时间）。

4.评标地点：福建中医药大学附属人民医院6号楼2层会议室。

5.投标人对本次采购活动事项提出疑问的，请在递交投标文件截止时间3天前，将问题以书面的形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）提交到福建中医药大学附属人民医院资产管理处办公室1，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

6.有关本项目的信息（包括招标文件若有修改补充），在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网通知，请投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

投标文件壹正三副。

联系人： 谢先生  0591-83942123（办公室）。

二、投标人须知

1.资格标准：

凡有能力提供本招标文件所述服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内独立法人资格均可能成为合格的投标人。

2.采购方式：院内公开招标

2.1采购方组织的院内公开招标按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须在截止时间前递交投标文件。

2.2成交原则：

2.2.1本项目评审采用最低评标价法进行评审。

2.2.2定标：采购人授权评审小组根据完全满足采购的技术、质量、商务和服务的需求且评审价最低的原则确定成交投标人。

2.2.3评审的依据为招标文件（含有效的补充文件），评审小组判断投标文件对招标文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.2.4评标结果公示：公开招标结果将在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网的公告栏目内公示。

2.3成交通知：公开招标结果将在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网的公告栏目内公示，公示期满无异议后，由采购人向中标投标人授予中标通知书。

2.4签订合同：

2.4.1中标人收到中标通知书后5个工作日内须来我院办理合同签订手续。

2.4.2招标文件、中标人的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

2.4.3结算说明：

- 全部服务验收通过后，中标人开具全额正式的发票提交给采购人后10个工作日内，采购人凭全额正式发票和全部技术资料等材料以银行转账方式支付全额费用。

三、招标项目具体要求

1.项目概况：我院需委托一家供应商提供肛肠挂线手术用器械委托研发服务。

2.资质要求：

2.1具有独立法人资格和营业执照。

2.2具备省级药品监督管理部门核发的医疗器械生产许可证，拥有符合医用标准的生产场地、设备及专业技术团队，能够满足本项目的研发、生产及临床试验相关要求。

2.3近三年内(自投标截止日期起算)具备肛肠医疗器械研发或生产业绩，且无重大质量事故、违法违规记录及知识产权纠纷（提供至少一项相关项目合同或成果证明材料）。

- 3.本项目招标控制价为198000元，投标人报价不得超过招标控制价，否则视为无效投标。

- 4.采购内容：

- 4.1技术目标：通过与采购人进行医企协作，发挥各自在医疗临床和器械研发生产方面的优势，共同研发一款规范、实用的肛肠挂线手术用器械。该器械需实现挂线疗法的标准化、精准化和简便化操作，为肛肠挂线手术的安全高效开展提供有力支持。

- 4.2技术内容：

- ①探针优化：研发符合医用相关标准的探针，明确其材质、长度、直径及适 宜硬度、弹性等机械性能参数，确保在挂线位置较深或瘘管弯曲逆转等复杂情况 下，能顺利引导操作，减少对肛管直肠壁的损伤，保障操作的安全性、有效性和 精确度；

- ②导引头创新：成功研发非U型输送方式的导引头，确定其适配的材质及组 成，设计科学合理的卡扣及脱落结构，实现探针无需“U形”弯折拉出肛外即可 完成丝线贯穿，简化手术系线动作，提升手术效率；

- ③皮筋参数规范与调节功能完善：明确皮筋的材质、弹性系数、邵氏硬度、 长度、横截面直径等核心参数，实现皮筋拉伸长度的直观测量，研发有效的松紧  调节功能，确保挂线脱落时间精准控制在14天左右，保障术后组织愈合效果，降低并发症和复发风险；

- ④器械组合适配：将研发的探针、导引头和皮筋有机组合，形成一套完整的 肛肠挂线手术用器械，确保各部件协同适配，满足临床挂线手术操作需求，促进 挂线疗法标准化开展，提升手术整体质量和患者就医体验。

- 4.3研究开发成果交付：

- ①交付形式及数量：原始数据以邮件及加盖中标人公章的纸质材料形式交付，研发成品提供50套用于动物实验，同步交付产品3D图纸、产品清单、模具设计 相关资料、实验报告书(含实验材料、试剂、仪器、实验过程方法、结果及初步分析)等完整技术资料，均为电子版和加盖中标人公章的纸质版一式三份。

- ②交付时间：合同生效后一年内完成全部成果交付。

- 4.4知识产权归属：本项目研究开发所产生的全部成果(含技术资料、设计方案、产品原型等)及相关知识产权均归采购人(福建中医药大学附属人民医院)所有，中标人不得将实验转包给第三方，所有标本仅用于本项目约定检测内容，不得用于人类遗传信息相关检测。中标人享有成果署名权(注明“联合研发”),未经采购人允许，不得擅自使用、转让、泄露项目成果及实验数据，不得用于商业目的或其他科研活动。

- 4.5中标人应遵守国家医疗器械相关法律法规及行业标准，承诺严格按照本项目技术要求开展研发工作，不擅自转包项目、不泄露项目相关技术及实验数据，确保成果符合约定标准。

4.6研发过程管理与阶段性成果要求：

①中标人应严格按照经采购人审核通过的研究计划表推进研发工作，自合同生效之日起，每满6个月需向采购人提交一次阶段性成果报告及相关佐证材料(包括但不限于阶段研发数据、实验记录、样品原型、技术进展说明等)；

②采购人将对阶段性成果进行审核评估，若中标人未按约定时间提交阶段性成果，或提交的阶段性成果未达到研究计划表约定的进度要求及技术标准，采购人有权单方面终止合作，由此产生的一切损失(包括但不限于采购人已投入的经费、时间成本、另行委托研发的额外费用等)均由中标人承担，中标人需在合作终止后15日内退还采购人已支付的全部款项（若有)。

4.7验收管理：

①采购人将组建专门的验收小组，验收小组成员由院方临床专家、技术人员及相关管理人员组成，负责本项目最终成果的验收工作；

②验收标准以本项目技术目标、技术内容及成果交付要求为依据，中标人需向验收小组提交完整的成果资料及研发成品，配合验收小组开展性能检测、技术 验证等验收工作；

③最终成果需经验收小组全体成员签字确认通过后，方可进入结算流程；若 验收不合格，中标人需按验收小组提出的整改意见限期整改，整改后仍未通过验 收的，采购人有权拒付全部款项，并要求中标人承担相应损失。

4.8违约条款：

（1）未经采购人同意将项目研究开发工作转让第三人的，采购人有权解除合同，中标人需退还已收款项并赔偿采购人损失；泄露采购人商业或科研秘密、 擅自使用项目成果及知识产权的，中标人需赔偿采购人相应损失并承担法律责任。

（2）未按约定时间交付成果或交付成果不符合合同要求的，中标人需限期整改，逾期未整改或整改后仍不达标，采购人有权拒付款项并要求中标人赔偿损失；未按要求提交阶段性成果或阶段性成果未达进度的，按本章第4.6条约定执行。

4.9本项目不接受联合体投标。

四、投标文件的要求

（包含但不限于以下要求）

投标人投标文件为一正三副，同时必须满足以下要求，否则视为无效投标。

1、报价表（报价为包干价，包含人工、税费等本项目所有相关费用）；

2、营业执照复印件；

3、法定代表人身份证明书；

4、法定代表人授权委托书原件并加盖公章(投标人是法定代表人的无需提供)；

5、法定代表人及投标代表的有效身份证复印件；

6、省级药品监督管理部门核发的医疗器械生产许可证复印件；

7、提供本项目要求的生产场地、设备及专业技术团队的相关证明材料；

8、近三年内(自投标截止日期起算)肛肠医疗器械研发或生产的业绩合同复印件或成果证明材料（至少一项）；

9、提供承诺函，内容包含本文件第三章4.3至4.6的全部内容（格式自拟）。

投标人注意事项：

（1）以上内容没有规定格式的请各投标人自行设计格式编写；

# （2）正本的每一页须加盖公章，以上材料须装订成册并密封。

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任           （职务名称）职务，是                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：福建中医药大学附属人民医院

_____________________（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_______（投标人法定代表人姓名）特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

投标人公章：