## Sheet2
医用新耗材
序号 | 申购科室 | 耗材名称 | 备注
1 | 医学检验科 | 样本稀释液（粪便分析仪） | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。需适用于珠海科域生物工程股份有限公司的珠海科域KU-F50粪便分析仪。
2 | 医学检验科 | 粪便分析仪清洗液 | 用于粪便分析仪样品针、管道等的清洗。需适用于珠海科域生物工程股份有限公司的珠海科域KU-F50粪便分析仪。
3 | 医学检验科 | 粪便分析仪浓缩清洗液 | 用于粪便分析仪的清洁保养等。需适用于珠海科域生物工程股份有限公司的珠海科域KU-F50粪便分析仪。
4 | 医学检验科 | 标本收集杯（粪便分析仪） | 用于粪便样本的收集。需不泄漏，可以带盖上机检测。需适用于珠海科域生物工程股份有限公司的珠海科域KU-F50粪便分析仪。
5 | 医学检验科 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒（胶体金法） | 用于体外定性检测人粪便中的血红蛋白，需适用于珠海科域生物工程股份有限公司的珠海科域KU-F50粪便分析仪。
6 | 医学检验科 | 粪便隐血(FOB)多水平非定值质控品 | 适用于珠海科域生物工程股份有限公司公司生产的大便隐血(FOB)检测试剂的室内质量控制。
7 | 医学检验科 | 粪便有形成分质控品 QC-I（蛔虫卵阳性质控品） | 可用于珠海科域生物工程股份有限公司粪便分析仪的虫卵项目的室内质量控制。需至少包括蛔虫卵(受精)阳性质控品。
8 | 医学检验科 | 粪便有形成分质控品QC-II （鞭虫卵阳性质控品） | 可用于珠海科域生物工程股份有限公司粪便分析仪的虫卵项目的室内质量控制。需至少包括鞭虫卵阳性质控品。
9 | 医学检验科 | 粪便有形成分质控品QC-Ⅲ （肝吸虫卵阳性质控品） | 可用于珠海科域生物工程股份有限公司粪便分析仪的虫卵项目的室内质量控制。需至少包括肝吸虫卵阳性质控品。
10 | 医学检验科 | 粪便有形成分质控品QC-IV （红细胞定值质控品） | 可用于珠海科域生物工程股份有限公司粪便分析仪的红细胞项目的室内质量控制。需至少包括红细胞高值和红细胞低值质控品。
11 | 医学检验科 | 粪便有形成分质控品QC-V （白细胞阳性质控） | 可用于珠海科域生物工程股份有限公司粪便分析仪的白细胞项目的室内质量控制。需至少包括白细胞阳性质控品。
12 | 医学检验科 | 幽门螺杆菌(HP)抗原检测试剂盒(胶体金法 ) | 可用于体外定性检测人粪便样本中的幽门螺杆菌抗原。需适用于珠海科域生物工程股份有限公司的珠海科域KU-F50粪便分析仪。
13 | 医学检验科 | A群轮状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 可用于体外定性检测人粪便中的A群轮状病毒抗原。需适用于珠海科域生物工程股份有限公司的珠海科域KU-F50粪便分析仪。
14 | 医学检验科 | A群轮状病毒/肠道腺病毒抗原联合检测试剂盒（胶体金法） | 可用于体外定性检测人粪便中的A群轮状病毒和肠道腺病毒抗原。需适用于珠海科域生物工程股份有限公司的珠海科域KU-F50粪便分析仪。
15 | 医学检验科 | 钙卫蛋白检测试剂盒（胶体金法） | 可用于体外定性检测人粪便样本中钙卫蛋白，需适用于珠海科域生物工程股份有限公司的珠海科域KU-F50粪便分析仪。
16 | 医学检验科 | 乳糖检测试剂盒（酶法） | 可用于体外定性检测人粪便样本中的乳糖。需适用于珠海科域生物工程股份有限公司的珠海科域KU-F50粪便分析仪。
17 | 医学检验科 | 诺如病毒抗原检测试剂盒（胶体金法) | 可用于体外定性检测人粪便中诺如病毒抗原(GI) 和诺如病毒抗原(GII)。需适用于珠海科域生物工程股份有限公司的珠海科域KU-F50粪便分析仪。
18 | 医学检验科 | 转铁蛋白检测试剂盒（胶体金法） | 可以定性检测人粪便中微量的人转铁蛋白。需适用于珠海科域生物工程股份有限公司的珠海科域KU-F50粪便分析仪。
19 | 急诊科 | 空心纤维血液透析滤过器 | 与费森尤斯的MultiFiltratr急性透析和体外血液治疗机配套使用，将患者血液引入体外循环回路中，经血液净化治疗后，再回输到患者体内。可用于CVVH、CVVHD、CVVHDF、MPS（膜式血浆置换）和HP（血液灌流）治疗模式。
20 | 急诊科 | 连续性血液净化管路 | 与费森尤斯的MultiFiltratr急性透析和体外血液治疗机配套使用，将患者血液引入体外循环回路中，经血液净化治疗后，再回输到患者体内。可用于CVVH、CVVHD、CVVHDF、MPS（膜式血浆置换）和HP（血液灌流）治疗模式。
21 | 急诊科 | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路 | 与费森尤斯的MultiFiltratr急性透析和体外血液治疗机配套使用，将患者血液引入体外循环回路中，经血液净化治疗后，再回输到患者体内。可用于CVVH、CVVHD、CVVHDF、MPS（膜式血浆置换）和HP（血液灌流）治疗模式。
22 | 急诊科 | 连续性血液净化用管路附件 | 与费森尤斯的MultiFiltratr急性透析和体外血液治疗机配套使用，将患者血液引入体外循环回路中，经血液净化治疗后，再回输到患者体内。可用于CVVH、CVVHD、CVVHDF、MPS（膜式血浆置换）和HP（血液灌流）治疗模式。
23 | 急诊科 | 透析用废液袋 | 容量应不小于标称容量10L，充气密闭后20秒内压力下降不得超过20mmHg，应为非接触式的管路夹。与费森尤斯的MultiFiltratr急性透析和体外血液治疗机配套使用。可用于CVVH、CVVHD、CVVHDF、MPS（膜式血浆置换）和HP（血液灌流）治疗模式。