## Sheet2
医用新耗材
序号 | 申购科室 | 耗材名称 | 备注
1 | 医学检验科 | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法） | 适用于临床体外定性检测人口咽拭子中呼吸道合胞病毒抗原。需能适用于南京诺唯赞医疗科技有限公司的干式免疫荧光仪。
2 | 医学检验科 | 甲型/乙型流感病毒抗原联合检测试剂盒(量子点荧光免疫层析法) | 适用于临床体外定性检测人口咽拭子样本中的甲型流感病毒抗原及乙型流感病毒抗原。需能适用于南京诺唯赞医疗科技有限公司的干式免疫荧光仪。
3 | 医学检验科 | 腺病毒抗原检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法） | 适用于体外定性检测人口咽拭子样本中的腺病毒抗原。需能适用于南京诺唯赞医疗科技有限公司的干式免疫荧光仪。
4 | 医学检验科 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法） | 适用于体外定性检测人血清、血浆和静脉全血中的肺炎支原体IgG抗体。需能适用于南京诺唯赞医疗科技有限公司的干式免疫荧光仪。
5 | 医学检验科 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（ 量子点荧光免疫层析法） | 适用于体外定性检测人血清、血浆和静脉全血中的肺炎支原体IgM抗体。需能适用于南京诺唯赞医疗科技有限公司的干式免疫荧光仪。
6 | 医学检验科 | 干化学非定值质控品 | 用于人体尿液干化学项目室内质量控制，需适用于深圳市美侨医疗科技有限公司的全自动尿液分析系统Mejer-2000I。
7 | 医学检验科 | 干化学尿液分析试纸条 | 对人体尿液中的葡萄糖、胆红素、酮体、比重、隐血、PH、蛋白质、亚硝酸盐等项目进行半定量检测。需适用于深圳市美侨医疗科技有限公司的全自动尿液分析系统Mejer-2000I。
8 | 医学检验科 | 多功能载玻片 | 用于人体尿液样本涂片，需适用于深圳市美侨医疗科技有限公司的全自动尿液分析系统Mejer-2000I。
9 | 医学检验科 | 尿液分析用染色液 | 用于尿液中的有形成分进行染色，观察其形态与结构，以便于分析仪器进行细胞分类计数。需适用于深圳市美侨医疗科技有限公司的全自动尿液分析系统Mejer-2000I。
10 | 医学检验科 | 尿镜检分析非定值质控品(阳性） | 用于尿液有形成分室内质量控制，需适用于深圳市美侨医疗科技有限公司的全自动尿液分析系统Mejer-2000I。
11 | 医学检验科 | 尿镜检分析非定值质控品(阴性） | 用于尿液有形成分室内质量控制，需适用于深圳市美侨医疗科技有限公司的全自动尿液分析系统Mejer-2000I。
12 | 医学检验科 | 浓缩清洗液D1 | 用于清洗全自动尿液分析系统的管道、样本针等。需适用于深圳市美侨医疗科技有限公司的全自动尿液分析系统Mejer-2000I