## 封1工程量清单(1.1)
1号楼高区供水管道改造工程工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2026年05月31日 | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表(1.1)
工程项目造价汇总表
工程名称:1号楼高区供水管道改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程
合 计

## 表3单项工程造价汇总表(1.1)
单项工程造价汇总表
工程名称：1号楼高区供水管道改造工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表(1.1)
单位工程造价汇总表
工程名称：1号楼高区供水管道改造工程 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 水卫工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表(1.1)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：1号楼高区供水管道改造工程 安装工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:镀锌钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:压力试验 | m | 127.49 |  |  |  | 清单
2 | 031002001001 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) (2)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 68.845 |  |  |  | 清单
3 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:法兰闸阀 DN100 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4 | 031003011001 | 法兰 | (1)规格、压力等级:法兰 DN100 | 副 | 4 |  |  |  | 清单
5 | 030413003001 | 打洞(孔) | (1)墙面钻孔 DN100 (2)堵洞 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
6 | 030413003002 | 打洞(孔) | (1)楼板钻孔 DN100 (2)堵洞 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
7 | 030413003005 | 打洞(孔) | (1)水泥梁位钻孔∮150，厚度60cm (2)堵洞 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
8 | 030901002002 | 消火栓钢管 | (1)材质、规格:拆除镀锌钢管 DN100 | m | 30 |  |  |  | 清单
9 | 030413003004 | 打洞(孔) | (1)堵洞 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表(1.1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1号楼高区供水管道改造工程 安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 水卫工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 水卫工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 水卫工程
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表(1.1)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：1号楼高区供水管道改造工程 安装工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表(1.1)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1号楼高区供水管道改造工程 安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表(1.1)
暂列金额明细表
工程名称：1号楼高区供水管道改造工程 安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表(1.1)
专业工程暂估价明细表
工程名称：1号楼高区供水管道改造工程 安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表(1.1)
总承包服务费计价表
工程名称：1号楼高区供水管道改造工程 安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计