
福建中医药大学
附属人民医院
公开招标文件
招标编号：闽人院购后[2026]17号
 项目名称：医院电动门维保维修服务采购项目
采购人：福建中医药大学附属人民医院
2026年08月
福建中医药大学附属人民医院对医院电动门维保维修服务采购项目进行院内公开招标采购，现欢迎有能力提供产品的供应商前来提交密封的报价。
公示时间：2026年08月25日至2026年08月31日。

2.递交投标文件截止时间：2026年09月03日，上午09:30（北京时间）。超过递交截止时间递交的投标文件恕不接受。投标文件开标后概不退还，逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按公开招标文件要求密封的投标文件均不予接受。
 3.评标开始时间：2026年09月03日，上午09:30（北京时间）。
4.评标地点：福建中医药大学附属人民医院6号楼2层开标室。
5.供应商对本次采购活动事项提出疑问的，请在递交投标文件截止时间3天前，将问题以书面的形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）提交到福建中医药大学附属人民医院后勤处办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。
6.有关本项目的信息（包括招标文件若有修改补充），在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网 通知，请中标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
7.投标文件壹正三副。
联系人：王先生  0591-83942123（办公室）
二、供应商须知
1.资格标准：
凡有能力提供本招标文件所述服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内独立法人资格均可能成为合格的投标人。
2.采购方式：院内公开招标
2.1采购方组织的院内公开招标按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须在截止时间前递交投标文件。
2.2成交原则：
2.2.1本项目评审采用最低评标价法进行评审。
2.2.2定标：

(1)采购人授权评审小组根据完全满足采购的技术、质量、商务和服务的需求，评审采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其评审价格分为满分，其他投标人的价格分F1和F2统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

(2)维保费服务金额(F1)和维修配件费单价合计金额(F2)按2:8的比例进行评审，最终以评审价格分(F=F1+F2)最高的原则确定成交供应商（得分越高，总报价越低）。
2.2.2异常低价审查

	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），结合本项目（采购包）实际情况，参照政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即本项目响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 

本项目响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即本项目响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%。 

本项目响应报价低于最高限价45%的，即本项目响应报价<最高限价×45%。 

评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。


（1）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（2）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（3）评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（4）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.2.3定标：采购人授权评审小组根据完全满足采购的技术、质量、商务和服务的需求且评审价最低的原则确定中标人。

2.2.4评审的依据为招标文件（含有效的补充文件），评审小组判断投标文件对招标文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
2.2.5评标结果公示：公开招标结果将在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网的公告栏目内公示。
2.6签订合同：
2.6.1中标人收到中标通知书后5个工作日内须来我院办理合同签订手续。
2.6.2招标文件、中标人的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。
2.6.3履约保证金：

履约保证金为中标金额的5%，合同签订后供应商以银行转账的方式缴交履约保证金，担保期限：自项目验收合格之日起至项目全部事项履约完毕结束之日止，双方无未了事项后一次性无息退还。
2.3.4结算说明：

（1）维保服务费：按季度支付，中标人于每季度结束并经采购人考核（标准详见服务考核评价表）合格后支付该季度维保服务费。

（2）维修配件费：按季度支付，根据实际更换数量和中标单价计算。

（3）维保服务费和维修配件费用，经采购人验收确认无误后，供应商开具单次全额发票交予采购人，中标人凭采购人验收凭证和发票等材料申请支付货款，采购人于15个工作日内以银行转账方式向中标人支付该季度货款。

（4）本合同结算金额以实际发生的金额为准，不超过合同总金额。合同履约期限为一年，合同期和合同总金额实行 “双限”，即合同期或总金额有一项达上限时，则合同终止。

三、招标项目具体要求
1.项目概况：采购人在用医用电动门共计76台分布于各临床科室、手术室、ICU、急诊科等重点区域。供应商负责院区内所有在用医用电动门的维修、保养及紧急故障处理工作。

2.资质要求：
2.1具有独立法人资格。
2.2凡有能力提供本招标文件所述服务，具备本招标文件中规定条件的境内供应商均可参加本次采购活动。
3.本项目招标控制总价为238292元（大写人民币贰拾叁万捌仟贰佰玖拾贰元整)，其中维保费的招标控制总价为51504元（大写人民币伍万壹仟伍佰零肆元整)，配件控制价为186788元（大写人民币壹拾捌万陆仟柒佰捌拾捌元整)。维保费和配件的各单项招标控制价见本文件第五点。投标人报价不得超过招标控制总价和各单项控制价，否则视为无效投标。

4.2服务内容：

（1）维修保养项目范围：维修保养服务内容包含自动门驱动核心模组、电源、电机、解码器、基本控制主板、导轨、吊挂组件、反向轮阻件、止挡限位装置、皮带连接件、皮带收紧装置、玻璃门夹、红外线防夹装置等自动门相关的组件，实施正常使用条件下的全程维修、保养工作，正常情况下按要求每季度深度保养1次，全年共计4次进行巡查、清洁、维护及保养。

（2）维护保养具体要求如下：

A.硬件装置检查项 

1)门体外观检查：有无磕碰，变形；密封胶条是否老化破损、门框是否松动、玻璃胶是否脱落 

2)轨道、支撑架固定螺栓：进行全面检查并用干布进行清扫擦拭、润滑；检查吊轮、调整门体悬挂位置以达到气密性要求。 

3)驱动模块、皮带检查：观察皮带老化程度及松紧度，驱动齿轮检查：轮盘齿是否完好有无磨损，咬合状况是否良好有无间隙、润滑是否良好； 

4)电器控制模块线路检查：外皮有无破损，老化，端子螺栓是否松动，控制器检查：检查并调整主板参数（速度、力度）、整理线路、断电复位后观察输出模块指示灯及输出是否正常，脏污灰尘进行清洁，变压器检查：输出电压是否在合格范围内，有无过热等现象；定期检查电源线是否破损或老化，如有需要及时更换。

B.安全装置检查项 （微波/脚感应/安全光线）

1)主探头感应功能是否正常，检查有无尘土遮住感应元件； 

2)主感应器检查电眼防夹功能是否正常，是否有异物遮挡； 

3)检查功能型安全感应器工作是否正常。

4）排除其他影响自动门正常工作的故障。

（3）维修服务：
1)供应商提供24小时维修保养应急报修服务电话给采购人。接设备故障通知后4小时内到达现场（紧急维修需2小时内到达现场处理），一般情况即时排除故障。当自动门设施设备系统出现普通常用配件损坏时，应当天完成更换或修复，其他特殊配件损坏最迟2个自然日内安排更换或修复。

2)在维修过程中如需更换零配件，供应商应向院方后勤保障处申报，待院方后勤保障处确认后，供应商方可进行更换。

3)提供的配件进货渠道合法，为有资质的合法企业生产的产品，且配件须与电动门设施设备品牌适配，如存在配件质量问题或不适配造成院方损失的，由供应商负全责，并自更换之日起提供不少于一年的质保期。

4）更换完成后由后勤保障处或使用部门在维修单上签字确认，维修单上须写明故障原因及更换配件的名称。

4.3 服务要求

（1）人员要求：

1）供应商应安排专业技术人员负责维修，自行准备作业所需的维修设备、工具、器材等。

2）维修人员须持有有效的低压电工操作证。

（2）安全要求：

供应商负责电动门维修过程中的防火安全、用电安全及作业人员的人身安全；由于供应商原因，如维修人员在维修作业时不按安全操作规程进行围蔽保护、不佩戴安全帽等；或者因设备维修保养不及时，造成自动门故障等情况而导致发生事故及人员伤亡，其事故责任和损失由成交供应商承担，并赔偿采购人因此造成的一切损失。

（3）现场管理要求：

供应商应服从院方安排，在合理的时间段内进行维修，按每个科室的要求做好防护措施及卫生清理，不得影响院方的正常营业。

4.4 配件管理要求：

（1）提供的配件进货渠道合法，为有资质的合法企业生产的产品，且配件须与电动门设施设备品牌适配，如存在配件质量问题或不适配造成院方损失的，由供应商负全责。
（2）配件费含税金、运输、安装维修等所有费用。

4.5 档案管理要求：

供应商应建立每台电动门的维保档案，每次维修、保养均应有详细记录，包括故障现象、原因分析、处理措施、更换配件名称及数量、维修人员签名等，于每季度末提交院方备案。

5、违约责任

（一）乙方违约情形及责任

1. 延迟响应及维修的违约责任

乙方未能在本合同约定的时限内到达现场完成故障处理的，每延迟1小时，乙方向甲方支付1000元的违约金。违约金从当季度维保费用或履约保证金中直接扣除。

2. 延迟响应累计达到解除合同条件的违约责任

在一个合同年度内，乙方延迟到达现场或延迟修复故障累计达到3次（含）以上的，甲方有权单方解除本合同，并没收履约保证金。

3. 因乙方责任造成门体运行故障，影响医疗使用的，扣罚当季度维保服务费的20%；因乙方维修保养不及时或操作不当，导致自动门故障从而引发事故及人员伤亡的，事故责任和损失由乙方承担，乙方应赔偿甲方因此造成的一切损失。

4. 擅自终止合同的违约责任

在合同期内，乙方擅自终止合同的，须向甲方支付维保服务费总额20%的违约金。

5. 第三方代为维修的费用承担

乙方未按合同约定修复故障的，甲方有权另请第三方进行修复，所产生的费用由乙方承担。甲方有权从维保费用或履约保证金中直接扣除。

6. 配件质量不合格的违约责任

乙方更换的配件不符合合同约定的质量标准，甲方有权拒绝支付该批次配件款项，并限期乙方重新更换。因配件质量问题造成设备损坏或发生事故的，乙方应承担全部赔偿责任。

7. 损害赔偿的抵扣

本合同所涉及的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，甲方有权从应付乙方的款项（包括但不限于维保费用、配件费用）中直接抵扣。

6、其他要求

（1）1号楼1F（两台）无需保养，维修时拆安石材由甲方负责。

（2）供应商制定可行的维修保养方案和计划，包括但不限于：现状情况、维修保养内容与要求、实施计划、验收标准和实施方法、安全文明及意外防范措施等。方案全面可行，对项目需求的理解准确、完整，技术路线清晰，科学合理，可操作性强。

（3）每次维修保养完毕，需由采购单位管理科室经办人在自动门维修保养报告书上签名确认。如对验收结果不满意，成交供应商有责任及时重新进行检查维修保养工作，直到采购单位满意为止。如成交供应商没有按规定的时间和项目进行维修保养，或违反采购单位的有关制度，采购单位可责令其限期改正，因维修保养不善造成采购单位的损失，由成交供应商按合同相应条款规定承担相应赔偿。

（4）成交供应商每次维修与保养完成后都需出具维修与保养记录或按采购人要求填写相关维修与保养记录存档。每季度完成维修保养后五个工作日内将检查记录或维修记录、提交给采购方（含电子版、纸质版）。若存在上交超期或缺漏情况，维保费扣罚500元/次。每个年度合同到期前一个月内，成交供应商应提交项目的年度质量安全评估报告。

（5）成交供应商在维修保养时，发现非正常损耗（如人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等）导致设备需要维修更换的，成交供应商必须以书面通知采购单位，得到采购单位同意后方可进行维修更换。

（6）成交供应商指派到采购单位的维修保养人员必须服从采购单位人员的指派，遵守采购单位的规章制度，不得损坏及盗取采购单位的财物，一经发现，除赔偿采购单位经济损失外，必须扣除一个月保养费用，还将追究相关法律责任。

（7）按照有关国家法律法规组织、实施该项工作，加强安全文明施工管理，做好维保人员安全防护措施。

（8）根据《中华人民共和国安全生产法》，在服务期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆、防触电、施工安全、人身安全和财产安全等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的经济和法律责任均由成交供应商负责。

（9）维保现场须符合防火、防爆、防触电等安全规定要求。

（10）拟派到本项目的服务人员，必须掌握和认真执行《工程安全技术规程》的各项规定和熟悉安全技术操作规程。

（11）必须接受现场管理科室的监督、管理和指导。

7、服务考核评价表

	考核内容（100分）
	权重
	考核标准
	得分
	备注

	响应情况
	15%（15分）
	1.每次均在规定时间响应并达到现场得15分；

2.未在规定的时间响应并达到现场每次扣3分。
	
	

	工作质量
	25%（25分）
	该项内容主要按以下三方面评分：

1.熟悉合同范围内自动门设备设施情况、规格、型号、性能、用途，发现问题立即处理，保证其正常使用得5分；

2.在规定时间内定期维修保养，主动发现问题，并做好记录，注意收集、保管好业务资料等工作；妥善保管好维修工具、配件等，得10分；

3.做好偶发性、临时性和突击工作的预案准备工作，出现问题能够迅速反应的，得10分；

如能按照以上三方面保质保量工作，该项满分；如工作存在失误，视情节轻重扣分。
	
	

	工作态度
	25%（25分）
	1.工作热情，能主动考虑问题，并主动提出解决办法和改进措施，积极承担力所能及的工作的，得25分；

2.责任心欠缺，对自己的工作责任有推诿的现象，每次扣5分；

3.违反医院的各项管理制度，不能按医院的行为要求规范，每次扣5分。
	
	

	工作能力
	25%（25分）
	该项工作内容按以下4个梯度评分：

1.自动门设备设施系统相关知识广博，具备扎实的本岗位专业知识，熟练掌握本职工作的技术技巧，经验丰富得25分；

2、熟悉自动门设备设施系统相关知识，具备较充实的本岗位专业知识，掌握本职工作的技术技巧，经验较丰富得20分；

3、具备本岗位专业知识，对自动门设备设施系统相关知识有一定了解，基本掌握本职工作的技术技巧。有一定岗位专业知识，对相关知识了解不够得15分；

4、尚未全面掌握本专业知识，经验不足得10分。
	
	

	仪容

仪表
	10%（10分）
	1、着装、仪容仪表、行为符合医院要求，用语文明的，得10分；

2、违反医院相关管理规定上岗（如吸烟、着装不规范等），每次扣2分。
	
	

	合计100分
	

	考核结果判定：

90分及以上：优秀，全额支付当季度维保服务费；
80分（含）-90分（不含）：良好，全额支付当季度维保服务费；
70分（含）-80分（不含）：合格，扣减5%当季度维保服务费；
60分（含）-70分（不含）：不合格，扣减10%当季度维保服务费；
60分以下：严重不合格，扣减20%当季度维保服务费，并限期整改。


 8.本项目不接受联合体报价。
四、投标文件的要求
（包含但不限于以下要求）
供应商投标文件为一正三副，同时必须满足以下要求，否则视为无效投标。
1、报价表（见附表，报价表放在文件首页）；

2、有效期内营业执照复印件；

3、代表人及法定代表人的有效身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书原件(代表是法定代表人的无需提供)；

5、服务承诺：

（1）供应商资格承诺函（具体详见本招标文件附件）。
（2）提供的配件进货渠道合法，为有资质的合法企业生产的产品，且配件须与电动门设施设备品牌适配，如存在配件质量问题或不适配造成院方损失的，由供应商负全责。
6、供应商注意事项：
（1）以上内容没有规定格式的请各供应商自行设计格式编写；
（2）正本的每一页须加盖公章，以上材料须装订成册并密封。
五、报价表
项目总报价：

	序号
	项目名称
	维保费合计报价（元）
	配件费合计报价（元）
	项目总报价（元）

	1
	医院电动门维保维修服务采购项目
	
	
	

	注：本报价包含人工、运输、安装和税费等一切费用。


维保费和常用配件明细报价表

	序号
	电动门品牌
	配件名称
	三年预计数量
	招标控制单价（元）
	报价单价（元）
	单项报价总价（元）

	1
	麦力斯
	电机
	6
	1538
	
	

	
	
	控制器
	6
	1538
	
	

	
	
	皮带
	10
	390
	
	

	
	
	吊轮组件（每个门扇配2套）
	9
	305
	
	

	
	
	脚感应开关
	9
	449.4
	
	

	
	
	安全光线
	9
	427
	
	

	
	
	轨道
	3
	1455
	
	

	
	
	尾轮
	8
	351
	
	

	
	
	微波感应器
	6
	411
	
	

	
	
	门禁读卡器
	3
	452
	
	

	
	
	电源模块
	6
	318
	
	

	
	
	门扇防脱装置
	8
	96.6
	
	

	
	
	多功能模组
	3
	523
	
	

	
	
	医用门专用吊轮组
	3
	666
	
	

	
	
	自动门遥控器
	2
	320
	
	

	
	
	自动门定位器
	2
	87
	
	

	
	
	脚感开关
	2
	448
	
	

	
	
	扩展模块
	2
	494
	
	

	
	
	自动门防夹光栅长度
	2
	912
	
	

	2
	贺多龙
	电机
	9
	2788
	
	

	
	
	控制器
	9
	2836
	
	

	
	
	皮带
	9
	768
	
	

	
	
	吊轮组件（每个门扇配2套）
	9
	493
	
	

	
	
	脚感应开关
	9
	800
	
	

	
	
	安全光线
	9
	710
	
	

	
	
	轨道
	3
	2344
	
	

	
	
	尾轮
	8
	446
	
	

	
	
	微波感应器
	2
	551
	
	

	
	
	电源模块
	12
	884
	
	

	
	
	门扇防脱装置
	6
	255
	
	

	
	
	多功能模组
	6
	652
	
	

	
	
	医用门专用吊轮组
	6
	768
	
	

	
	
	自动门遥控器
	2
	606
	
	

	
	
	自动门定位器
	2
	190.2
	
	

	
	
	脚感开关
	2
	786.6
	
	

	
	
	扩展模块
	2
	880
	
	

	
	
	自动门防夹光栅长度
	3
	1104
	
	

	3
	松下
	电机
	3
	2370
	
	

	
	
	控制器
	3
	2924
	
	

	4
	维保费
	74台/季
	12
	4292
	
	

	合计金额（元）
	

	1、投标人须报出每台每年的维保费用（单位：元/台/年），并计算出74台一年的维保总价及三年维保总价。

2、维保费用已包含所有常规保养、人工、工具、管理、利润及税金。投标人须对《常用配件清单及维保费用报价表》中的各项进行单价报价，该单价为全费用单价（含税金、运输、安装、调试等）。


法定代表人身份证明书（格式）
（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
                                            （供应商全称）
                                             年   月   日
                                                （公章）
附：上述法定代表人住址：
            身份证号码：
              电    传：
              网    址：
              邮政编码：
法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：_______________
日    期：_______________
致：福建中医药大学附属人民医院
_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。
 _______（供应商法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：                    法定代表人签名：
      职  务：                            职  务：

                                    供应商公章：
供应商资格承诺函

致：福建中医药大学附属人民医院
我单位参与的    项目名称    项目的  院内采购活动，现承诺如下：

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及以下条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.我单位严格遵守医院行风建设及采购相关规定，不向院内工作人员实施任何形式的利益输送，不存在围标串标行为，不正常竞争等违规行为。

二、不存在违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌“提供虚假材料谋取中标成交或存在围标串标”违法情形。经调查属实的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加福建中医药大学附属人民医院的采购活动。
承诺供应商 全称并加盖公章）：_____________

单位负责人或授权代表 签 字 _____________

日期：_____________
