**消毒物品追溯管理系统标签纸询价招标参数**

**一、压力蒸汽灭菌化学指示标签**

**1.规格6.1cm\*3.4cm（宽\*高），一年预估量63000片。**

1)不带指示药条；

2)纸张材质为合成纸，覆膜防水，抗撕裂

**2.规格7.7cm\*5.0cm（宽\*高），一年预估量75000片。**

1)符合GB18282.1-2015检测，复合一类化学指示物标准；

2)指示药条为无铅油墨配方；

3)纸张材质为合成纸，覆膜防水，抗撕裂。

**3.规格9.7cm\*7.0cm（宽\*高），一年预估量72000片。**

1)符合GB18282.1-2015检测，复合一类化学指示物标准；

2)指示药条为无铅油墨配方；

3)纸张材质为合成纸，覆膜防水，抗撕裂；

4)双底纸设计，方便二次粘贴。

**二、过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示标签**

**1.规格6.1cm\*3.4cm（宽\*高），一年预估量20000片。**

1)符合GB18282.1-2015标准的一类指示物；

2)纸张材质为合成纸，覆膜，不吸附过氧化氢；

3)可打印，可接入追溯系统；

4)产品有效期不低于12个月；

5)产品避光包装设计。