项目需求

| 项目名称 | 网络零星布线维保服务 |
| --- | --- |
| 需求内容： - 1.按需求更换院区各科室老化的网络线路或新增需求线路，网络布线需采用六类及以上高性能网线； - 2.新增网络点位的部署，确保网络能覆盖到新启用的科室和功能区域； - 3.根据医院需求安装网络机柜、配线架等配套设备，规范布线管理； 4.定期对现有的网络线路进行线路测试与调试，确保各点位网络连接正常。 |  |
| 使用科室 制定需求 |  |
| 信息工程师审核 |  |