项目需求

| 项目名称 | 信息化床头卡系统 |
| --- | --- |
| 需求内容： 1.患者信息动态化呈现与便捷查询：需实现系统基于无线局域网与HIS数据库的实时对接，确保患者信息动态更新、即时显示。要求集成护理级别、饮食指导、生命体征数据、输液进度等核心内容，保障患者及家属可随时快速获取全面诊疗信息，清晰掌握治疗康复注意事项，无需往返护士站查询或咨询医护人员，切实提升信息获取便捷性。。 2.医-护-患沟通协同强化：要求通过信息化床头卡的直观信息展示，助力护士快速掌握患者基本信息、护理重点及特殊需求，增强护理工作主动性与连续性；同时需搭建医患信息互通桥梁，减少信息不对称问题，提升三方沟通效率与理解度。 3.医护工作效率提升与风险规避：系统显示信息需在传统纸质床头卡（姓名、年龄、性别、床号、入院时间、入院诊断）基础上，新增护理级别、过敏史、饮食禁忌、高危监控预警等关键标识；需支持从HIS数据库及时、自动同步数据生成信息，省去护士手动放置标识卡的繁琐环节。 4.病情变化响应与健康宣教高效化：当患者病情发生变化时，系统需能实时更新床头卡信息，替代护士手写修改纸质卡的操作，提升信息更新时效性；同时需内置疾病健康教育等模块，可自动推送相关指导内容，节约护士面对面宣教的时间成本，实现健康知识精准传递。 5.系统兼容性与扩展性优化：系统需采用界面友好、操作人性化的设计，支持跨平台稳定运行；要求通过数字化手段将HIS系统功能延伸至患者床边，医嘱相关信息自动同步至床头液晶屏，实现患者、护士、医生三者间信息快速准确交互，达成实时信息共享与互动效果；且系统需具备灵活便捷的扩展能力，可根据医院实际需求新增功能模块。 此次信息化床头卡系统整体建设内容，包含4个病区共218套的床头卡系统，信息化床头卡系统包含（1）信息化床头卡管理平台218个（2）护士站交互式工作日志大屏软件4个（3）软件需求定制开发1套（4）7寸床头护理卡234台（5）10寸电子门牌70台（6）液晶走廊双面显示屏4台（7）护士站呼叫主机4台（8）卫生间紧急呼叫器69个（9）55寸护士站日志交互大屏（电子白板）4台（10）24口POE交换机2台（11）48口POE交换机7台（12）辅材、线材1批。 |  |
| 使用科室 制定需求 |  |
| 信息工程师审核 |  |