项目需求

| 项目名称 | 监控存储扩容 |
| --- | --- |
| 需求内容： 序号; 项目名称; 参数; 数量; 单位. 1; 36盘位网络存储; - 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、车辆密度、物品监控； - 不低于：内置1颗国产化芯片，具有1个内置扬声器、2个VGA接口、2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、36个SATA接口； - 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）； - 支持512路IPC接入，总码流为1600Mbps；最大存储码流为1600Mbps；最大转发码流为1280Mbps； - 支持融合屏输出模式，支持将4个输出屏融合成1个完整画面。融合屏模式支持最大输出8K分辨率视频信号 - 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持3路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或8路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或12路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或24路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或48路分辨率为1920×1080、帧率为30fps的视频； - 内置扬声器，支持定时播报和视频联动播放语音，播放语音支持自定义； - 不少于以下接口：报警输入：16路；报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；RS-485接口：1个；网络接口：8个，4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45），4个（1000M光口）； - 冗余电源：支持 - ★投标人所提供的设备必须具备高度兼容性，能够无缝对接采购人现有的安防监控平台及相关配套监控设备。通过集成，该设备需支持便捷化的统一管理，实现实时图像的流畅调阅、录像的高效存储与灵活回放，以及监控画面的智能调度与多模式上墙显示（涵盖单屏展示、跨屏拼接、全屏扩放及画面漫游等多样化的图像融合呈现效果）。最终，助力构建医院智慧安防一体化管理体系，全面满足医院日常业务运营的功能需求。; 2; 台. 2; 硬盘; 单盘容量：≧8TB； 缓存： ≧256MB； 转速： ≧7200RPM； 硬盘接口：SATA; 70; 块. |
| 使用科室 制定需求 |  |
| 信息工程师审核 |  |