# 全自动发药系统-配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动发药机 | 2 | 台 |  |
| 2 | 无人上药系统 | 2 | 台 |  |
| 3 | 智能储药系统 | 1 | 套 |  |
| 4 | 嵌入式自动扫追溯码系统 | 4 | 套 |  |
| 5 | 独立式高速发药机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 自动发筐机 | 2 | 台 |  |
| 7 | 药品智能调配机（多模块式） | 2 | 台 | ≥100个储药位 |
| 8 | 药品智能存取机 | 1 | 台 | ≥240个储药位 |
| 9 | 智能麻精药品柜 | 1 | 台 |  |
| 10 | 药品智能拆零分装机 | 1 | 台 |  |
| 11 | 智能药筐 | 2 | 套 | ≥500个 |
| 12 | 整处方传送系统 | 2 | 套 |  |
| 14 | 药房处方调剂中央管理系统 | 1 | 套 |  |
| 15 | 对讲功能系统 | 1 | 套 |  |
| 16 | UPS电源 | 1 | 套 | 断电后保障运行30分钟 |
| 17 | 场地改造 | 1 | 项 |  |