# 全自动发药系统-配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动发药机 | 2 | 台 | 全屏落药式 |
| 2 | 嵌入式自动扫追溯码系统 | 5 | 套 | 双模式切换 |
| 3 | 独立式高速发药机 | 1 | 台 | 双面双层，≥180个储药位 |
| 4 | 药品智能调配机（多模块式） | 4 | 台 | ≥100个储药位/台 |
| 5 | 智能麻精药品柜 | 2 | 台 | ≥50个储药位/台 |
| 6 | 药品智能拆零分装机 | 2 | 台 | ≥75个储药位/台 |
| 7 | 自动发筐机 | 2 | 台 | 双通道出筐 |
| 8 | 智能药筐 | 2 | 套 | ≥500个 |
| 9 | 整处方传送系统 | 2 | 套 | 药框缓存台≥6个，≥3层 |
| 10 | 药房处方调剂中央管理系统 | 1 | 套 | 配备挂墙可视化电子屏 |
| 11 | 对讲功能系统 | 1 | 套 | 按需设置位点 |
| 12 | UPS电源 | 1 | 套 | 断电后保障运行30分钟 |
| 14 | 高清监控 | 1 | 套 | 按需设置位点 |
| 15 | 药架 | 1 | 套 | ≥50个 |
| 16 | 场地改造 | 1 | 项 | 包括但不限于配方发药窗口、地板、吊顶、二级库等的必要改造和原有旧设备拆除 |