项目需求

| 项目名称 | 全流程病理信息管理系统 |
| --- | --- |
| 功能需求： 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 全流程病理信息系统软件; 套; 1; 软件覆盖病理标本接收、制片、诊断及报告发布、标本归档的全流程管理。通过全流程闭环管理与追溯、结构化诊断与智能辅助、质控管理、统计报表与分析、系统集成与硬件对接、多院区管理与信息标准化等方面构建全流程病理数据闭环管理体系，为医疗决策提供高质量数据支撑。. 2; 病理信息化硬件基座; 批; 1; 含大体取材标本成像系统、激光玻片打号机，通过以上信息化设备对标本在各个业务流程中的信息自动化采集、存储、调阅与共享的管理，实现病理标本从登记、取材、包埋、切片到诊断归档的全流程条码化闭环追溯与精细化质控。. - 全流程病理信息系统软件 - 全流程闭环管理与追溯 提供从病例登记、取材、包埋、切片、特检到诊断归档的全流程条码化闭环追溯管理。支持手工登记及与HIS系统对接提取患者信息，支持打印二维码标签及不合格标本拒收记录。实现取材结构化，提供大/小标本专用结构化模板，支持大体标本拍照及与病例关联。支持包埋、切片、染色等环节的全流程追踪，通过平板电脑、扫码枪等设备自动记录各环节操作信息，支持包埋盒打号机、玻片打号机等硬件对接。提供冰冻制片独立流程及细胞制片流程管理。 - 结构化诊断与智能辅助 提供结构化病理诊断报告模板，内置不少于36种泛癌种结构化报告模板（含肺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、甲状腺癌等），支持WHO肿瘤标准化分级分类及诊断标签管理。诊断界面集成数字病理切片在线浏览，支持标记、测距、截图等操作，并可一键发起远程会诊。具备智能诊断纠错功能，支持报告自动纠错提示（标本错误、部位不一致、诊断逻辑错误等）、TNM分期自动判读、初诊/复诊不一致及冰冻与常规结果不一致自动质控。根据标本类型及诊断结果自动推荐免疫组化套餐，免疫组化结果漏填或错填时自动提醒。支持报告历史版本管理、双签及电子签名。 - 质控管理 提供覆盖取材、制片、诊断各环节的超时管理及提醒功能（支持手机短信通知），支持超时病例查看及原因记录。内置符合三甲评审要求的十三项质控指标统计（包括病理医师及技术人员配比、标本规范化固定率、HE及免疫组化染色优良率、术中快速病理诊断及时率、组织及细胞病理诊断及时率、分子病理室内质控合格率、免疫组化及分子病理室间质评合格率、细胞学质控符合率、术中快速与石蜡诊断符合率等），支持质控任务创建、不达标病例导出及持续追踪。提供危急值管理，支持危急值识别、通知、状态追踪及临床确认。 - 统计报表与分析 提供多维度统计报表，包括工作量统计（医生、技师、部门）、标本统计、技术医嘱及特检医嘱量、临床送检量、制片合格率、宫颈液基细胞学ASC/SIL比例及TBS分级统计、肿瘤分级统计（非瘤、交界、良性、恶性）等。支持与AI辅助诊断系统集成，统计AI识别数量、阳性/阴性符合率等。提供可视化运营驾驶舱，展示各环节工作量及对比图表。 - 系统集成与硬件对接 支持与HIS、PACS、电子病历、手术麻醉、体检、集成平台、CA签名、自助打印、收费系统等双向接口对接。支持包埋盒打号机、玻片打号机、大体拍摄系统、显微镜摄像头、免疫组化制片设备、HPV检测设备、分子检测设备、数字病理扫描仪等硬件对接。支持原有病理系统历史数据平滑迁移。提供微信小程序实现在线玻片及数字切片借阅、在线支付押金等功能。 - 多院区管理与信息标准化 系统支持多院区管理架构。支持B/S架构，兼容主流浏览器，基于微服务及容器化部署，符合医疗器械生产标准与安全规范（具备二类医疗器械注册证）。符合CNAS病理科认可的管理规范要求。支持智慧医疗六级评级要求。 - 病理信息化硬件基座 序号; 设备名称; 数量; 关键参数; 用途. 1; 玻片激光打码机; 2套; 非接触式激光标刻，速度≥3秒/张，打印分辨率≥2500DPI，弹匣式≥150张，≥7寸触控屏; 用于切片流程标本条码标记. 2; 大体取材标本成像系统; 2套; ≥3200万像素，≥28倍电动变焦，升降支架≥30cm，支持测量及标注; 用于取材环节标本图片采集和取材过程录制. 报价表格式： - ：全流程病理信息系统软件 - 序号; - 软件名称; - 数量; - 单价（元）; - 总价（元）; - 服务期. - 1. - 病理信息化硬件基座 序号; 设备名称; 品牌; 型号; 生产厂家; 数量; 单价（元）; 总价 （元）; 保修期. |
| 使用科室 制定需求 | 病理科 |
| 信息管理处 |  |