项目参数表
	项目名称
	心理健康测评管理服务

	心理测健康测评：
1.实现身心同检：弥补传统体检只查身体的短板，识别情绪引发的躯体不适；
[bookmark: _GoBack]2.心理疾病早筛：及早发现焦虑、抑郁、睡眠障碍，防止发展为重症；
3.精准服务重点人群：针对慢病患者、孕产妇、老人、高压职场人专项预警；
4.落实公共卫生工作：响应健康中国建设，摸排居民心理状况，消除心理就医病耻感；
5.完善健康管理闭环：丰富体检套餐，配套随访复查，延伸全周期健康服务；
自评量表(100条以上，丁类评估)
全套2个编码搭配计费，合计36元(省属三甲)
1.基础编码:011102010010000
项目名称:临床量表评估(自评)基准价(甲类≤20条):15元
2. 加收编码:011102010010003项目名称:临床量表评估(自评)-丁类评估(加收)计价规则:条目总数100条以上加收21元合计:15+21=36元
他评量表(100条以上，丁类评估)
全套2个编码搭配计费，合计72元(省属三甲)
1.基础编码:011102010020000
项目名称:临床量表评估(他评)基准价(甲类≤20条):27元
2.加收编码:011102010020003
项目名称:临床量表评估(他评)-丁类评估(加收)
计价规则:条目总数100条以上加收45元
合计:27+45=72元

需求内容：
1.提供脑电智慧心理测评系统壹台，硬件要求：
1.1CPU:i5以上
1.2操作系统：win10
1.3内存：8G
1.4硬盘：256G
1.5其他硬件装备：鼠标，键盘
1.6脑波仪标准：单通道发带式脑波仪
1.7传输方式：无线传输
1.8芯片系统：嵌入式芯片系统
1.9电极模式：非侵入式单导干电极
1.10脑波仪供电方式：充电锂电池
2.脑电智慧心理测评系统招标要求
2.1系统拥有脑电心理健康测评功能：可对接脑波仪（脑机接口），进行脑电心理健康检测，用户佩戴脑波仪三分钟即可了解自身焦虑抑郁情绪和脑睡眠质量情况。
2.2拥有脑波+智能心理测评软件双模式功能：通过脑电波检测用户焦虑情绪、抑郁情绪及脑睡眠评估指标，脑波测试结束后对脑波测评结果进行智能分析，根据用户脑电结果智能匹配相应心理测评，来进一步评估用户心理问题程度及分析心理压力来源，生成专业版结果与建议，报告模板可编辑，支持自主增减内容。
2.3心理测评功能包含150种心理测试：测评题目包含十二类，分别为体育科学、认知、行为表现、社会适用、人格特征、婚恋家庭、心理健康、人际关系、职业发展、综合素质、能力水平、健康状况等测评。
2.4测评拥有智能AI测评功能：管理员设置成功后，可根据用户第一次测评结果，遵循心理诊断原则，智能进行多次测评来进一步分析用户心理问题的轻重程度以及压力来源等。
2.5心理测评量表编辑功能：支持用户编辑及自行添加其他心理量表；可设置量表分数区间预警，根据测评分数匹配对应结果数据。
2.6支持脑波测试分类管理：可配置测试导语音频，设置脑波区间值用于生成测评报告数据。
2.7系统提供多种脑电正念训练：包含脑电波正念观呼吸、正念静坐、正念觉察、身体扫描和深度高阶练习课程系列。
2.8可对接脑机接口：对接后可通过脑波仪自动对用户正念训练进行前测和后测，客观评价训练改善效果；
2.9设有音乐放松栏目：包含促进睡眠、潜能激发、放松减压类脑波音乐项目，拥有脑波音乐功能。
2.10数据管理与分析功能：自动上传训练过程中的脑电数据、冥想数据、助眠数据至云端服务器。
2.11为用户建立动态心理健康档案，实时预警并筛查高危风险用户。
2.12具备集体分析报告与数据分析功能，支持批量个人报告综合打印，所有报告均可输出打印。
2.13可查看、管理心理测评记录与脑波测评记录。
2.14后台管理工作台：展示各项数据统计，支持修改个人资料。
2.15体检单位管理：可新增、编辑单位信息，超级管理员添加单位时可生成对应管理员账号。
2.16成员管理：支持新增、编辑、删除成员信息，可导入/导出成员，重置成员密码。
2.17权限管理：可配置管理员账号，自定义角色并分配对应操作权限，可设置报告显示信息。
2.18文章管理：支持文章分类管理与文章新增、编辑，内容可在前端对应板块展示。
2.19量表相关管理：可管理量表类型、因子、题库、量表区间，支持量表题目导入与编辑。
2.20咨询管理：可配置咨询分类与咨询专家信息，支持新增、编辑、删除操作。
2.21发布团体心理体检任务：可下载模板进行团体任务发布，可生成账号和团体任务二维码，团体用户可扫二维码登录、测评。
2.22多端适配：系统支持手机端、电脑端使用。
2.23登录模块：支持扫码登录、账号登录、游客登录。
3.脑电心理测评系统售后维护及报价要求
3.1提供7*8小时售后服务，包括电话、微信、现场维护等。
3.2服务期限1年
3.3报价含提供壹台脑电心理测评系统设备。
费用报价
4.1乙方承担以下费用
4.1.1.设备全套、物流运输、安装调试、计量校准、院感验收等费用；
4.2.2.合作全周期设备原厂维保、配件更换、故障抢修、年度质检、软件升级全部费用；
4.2.3.设备专属运维技师、厂家技术支持、医护专项操作培训费用；
4.2.4.设备责任险费用；
4.32.结算周期：按年结算。
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