1号楼附属楼2层改造项目

- 铝扣板吊顶拆除1060CM*560CM=59.36㎡

- 硅酸钙板吊顶拆除（140CM*390CM）+（640CM*675CM）=48.66㎡

- 24砖墙拆除（560CM+360CM+680CM+640CM）*高393CM=88㎡

- 24砖墙拆放门洞1个（150CM*210CM）

- 防火门安装2扇（150CM *210CM）+（70CM *210CM）

- 新砌20CM厚砖墙174CM*393CM=6.84㎡

- 新砌10CM厚砖墙300CM*393CM=11.79㎡

- 新砌砖墙水泥砂浆粉刷（6.84CM +11.79CM）*2=37.26㎡

- 拆除后部分墙体粉刷320CM*6个墙位*30=5.76㎡

- 地面玻化砖及水泥层拆除24㎡

- 新做硅酸钙板吊顶70.013㎡

- 新帖60*60玻化砖24㎡

- 吊顶开孔18个

- 安装60*60格栅灯18套

- 水泥漆粉刷吊顶108.02㎡

- 水泥漆粉刷面墙（106CM +136CM）*2*3.16=153㎡

- 走廊外墙贴40*80玻化砖（加工）400CM *120CM =4.8㎡

- 吊顶喷淋头拆除提高重新安装6个

- 旧蹲位拆除清理120CM *150CM *20CM高

- 改接110PCV排水管4M

- 改接50PVC排水管3M

- 新接32PPR管10M，安装新小便器1套，旧小便器1套

- 新砌蹲位2个，安装便盒2套，新装感应冲水1套

- 蹲位贴40*40防滑砖3.6㎡

- 墙面钻孔1个（接管用）

- 卫生间隔成品防潮板9㎡

- 拆除后土方及垃圾外运