附件1

建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：1号楼6层检验科库房改造工程

- 工程概况 1.建设地点：福州市台江区 。 2.工程专业： 单独发包的装饰工程 。 3.合同工期： ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围： 1号楼6层检验科库房改造 ；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ；檐口高度： / 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： 墙面粉刷，600*600*0.8铝扣板吊顶 。 - 混凝土情况： 现场搅拌混凝土 。 - 编制范围 按照 西安四腾环境科技有限公司 设计的1号楼6层检验科库房改造工程的 图纸，专业范围包括 墙面粉刷，600*600*0.8铝扣板吊顶，柜子 ，具体如下： 1.不含三通一平； 2. 不含电梯工程 。 - 编制依据 1. 图纸：按照 西安四腾环境科技有限公司 设计的 1号楼6层检验科库房改造的图纸及有关设计文件。 2.招标文件： 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）（截止2019.7.9）。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版） 。其中，暂列金额： 无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 备注. 防霉抗菌乳胶漆; 海峡 立邦 华润; /. 配电箱; 闽先、亿科、康贝尔. 元器件; 施耐德、ABB、西门子. 电线电缆; 南平太阳、江苏远东、江苏宝胜. 灯具; 永利达、鸿景、鸿联. 开关插座; 尧特、鸿景、鸿联. 水泥; 建福、炼石、江西万年青. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. 五、报价注意事项 1.土方工程： 无 。 2.桩基工程： 无 。 3.混凝土模板及支架： 胶合模板 。 4.脚手架： 无 。 5.施工排水、降水： 不考虑；确需采取技术降水措施的，报设计单位、发包人同意后按实结算。 6.垂直运输： 无 。 7.大型机械设备进出场及安拆费： 无 ；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 8.基坑支护工程拆除：无 。 9.材料二次搬运： 实际不同，不考虑 。 10.需要二次深化设计的 无 ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： 无 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 层高图纸设计不详，按3米计入本次清单； - 新砌墙体墙面基层图纸设计不详，按内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙)计入本次清单； - 铝合金门套宽度图纸设计不详，按0.4米计入本次清单 - 应业主要求弱电工程、通风工程及通风电源不计入本工程； - 强电进线由业主自理； - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）